投标报价单

项目名称：江苏省扬州五台山医院冷库采购项目

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷库板 | D=100 | 81 | m2 |  |  |
| 2 | 冷库板 | D=100 | 15 | m2 |  |  |
| 3 | 冷冻机组 （冷冻库) | 3匹 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 冷风机 （冷冻库) | DD3 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 冷冻机组 （冷藏库) | 3匹 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 冷风机 （冷藏库) | DD3 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 冷库库门 |  | 2 | 樘 |  |  |
| 6 | 控制电箱 |  | 2 | 套 |  |  |
| 7 | 膨胀阀 |  | 2 | 只 |  |  |
| 8 | 硅橡胶 |  | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 电缆线 |  | 1 | 批 |  |  |
| 10 | 制冷剂 | R404A | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 铜管、保温 |  | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 加热丝排水管 |  | 2 | 套 |  |  |
| 13 | 附料 |  | 1 | 项 |  |  |
| 14 | 库灯及开关 |  | 2 | 套 |  |  |
| 15 | 施工费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 16 | 运杂费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 17 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 18 | 税收 |  |  |  |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）